## Roteiro resumido de verificação
| Responsável pela aplicação do instrumento: |  |  |  | Data:
Unidade:
Equipamento:
Fabricante: Modelo/tipo:
Número de série: Identificação interna:
| Responsável da área pelas informações: |  |  | Conselho e/ou CPF:
Data:
ESTÁ CONFORME?
|  | SIM | NÃO | NA | EVIDÊNCIA
1 | A infraestrutura do local da instalação está de acordo com as instruções do fabricante? Complemento Quais são os requisitos?
2 | Possui rastreabilidade no sistema de data de inclusão no parque de equipamentos da empresa? Complemento Qual a data?
3 | O equipamento tem registro liberado pela ANVISA? Enviar evidência (número do processo ou cópia da publicação)
4 | Os documentos técnicos do fabricante (ex:manual) estão disponíveis no local? Complemento: Quais?
5 | O equipamento possui um programa de manutenção preventiva e/ou calibração? Complemento: Qual a periodicidade? Qual é foi a referência utilizada para determinar a periodicidade? Qual é a empresa responsável? Tem contrato? ( ) Não ( ) Sim - enviar arquivo como evidência
6 | Possui histórico das manuteções realizadas no equipamento (preventiva, corretiva, calibração etc)? Complemento: Enviar pelo menos o 3 últimos relatórios de preventiva e/ou calibração. Tipo de manutenção: Data da realização: ___/___/______ Data que era programada: ___/___/_____ Tipo de manutenção: Data da realização: ___/___/______ Data que era programada: ___/___/_____ Tipo de manutenção: Data da realização: ___/___/______ Data que era programada: ___/___/_____
7 | O equipamento possui etiqueta vísivel com o estado de verificação/calibração e a data dos eventos (último e próximo)? Complemento: Enviar foto como evidência.
8 | Possui critérios de aceite para erros/desvios evidênciados nas calibrações? Complemento: Quais são os critérios? Enviar o registro/cadastro no sistema SAP Engenharia Clínica.
9 | Os relatórios de calibração tem evidência da análise do responsável? Complemento: Enviar foto da evidência.
10 | Os relatórios de calibração tem os padrões utilizados? Complemento: Enviar foto da evidência.
11 | Há teste no local e periódico de funcionamento? Complemento: Descreva como é realizado e registrado:
12 | Tem gerenciamento de vida útil do equipamento e componentes? Complemento: Enviar foto da evidência. Quais são as referências?
13 | PARA O RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO Todas as informações solicitadas neste formulário estavam prontamente disponíveis? Considerar conforme se forem enviadas em até 02 dias corridos após a solicitação
ROTEIRO RESUMIDO PARA VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO